ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МИДА-13

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие* | Дата заполнения: |
| Контактное лицо* | Email:* |
| Адрес* | Тел:* |
| ПАРАМЕТРЫ |
| Количество* | (указать) |
| Назначение | (указать) |
| Измеряемый параметр* | Избыточное давление (ДИ) Абсолютное давление (ДА) Разрежение (ДВ) Избыточное давление-разрежение (ДИВ) |
| Измеряемая среда | (указать) |
| Диапазон измерения (МПа или кг/см2)* | (указать) |
| Диапазон температур рабочей среды, Со | (указать) |
| Диапазон температур окружающей среды, Со | (указать) |
| Требуемая погрешность измерения* |  |  |  |  |  |
| Способ монтажа датчика (резьба)* | Наружная резьба Открытая мембрана ОМ20х1,5 М20х1,5 (для вязких и загрязненных сред) Наружная резьба М12х1,5 |
| Кабельные вводы (тип подключения к линии связи)* см. таблицу №1 | ПП ПМ ПММ УММ-15 Р G УП УМ УММ ПР УР2 УР3 УР4 УР5 ПБ УБ |
| Выходной сигнал* | 4-20 мА (2-пров.) 0-5 мА (3-пров.) 0-5 мА (4-пров.) 0-5 В (4-пров.) 0,4-2 В (3-пров.) 0,5-4,5 В (3-пров.) 0-10 В (3-пров.) |
| Вид взрывозащиты* | Общепромышленное исполнение Искробезопасная цепь (ОExiаIICT4) Взрывонепроницаемая оболочка (1ExdIIBT4 X) |
| Доп. оборудование | Индикатор Гаситель пульсаций (демпфер) Блок питания Блок грозозащиты | Барьер искрозащиты Вентильный блок Блок грозозащиты Переходник |
| Доп. информация |  | (указать) |

*- поля обязательные к заполнению

В таблице №2 представлены конструктивные особенности датчиков серии МИДА-13!!!

Таблица №1.

| Тип подключения (ввод) | Код |
| --- | --- |
| Сальниковый прямой пластмассовый под кабель до Ø 10 мм | ПП |
| Сальниковый угловой пластмассовый под кабель до Ø 10 мм | УП |
| Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø 10 мм | ПМ |
| Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø 10 мм | УМ |
| Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой под металлорукав Ø 14 мм | ПММ |
| Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой под металлорукав Ø 14 мм | УММ |
| Сальниковый угловой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой и муфтой ММРн-15-М20х1,5 под металлопластиковый рукав Ø 15 мм | УММ-15 |
| Разъем РС4 (Кроме МИДА-13П-К(Н)) | ПР |
| Разъем РС7 (Кроме МИДА-13П-К(Н)) | Р |
| Разъем 2РМТ22-4-3 (Кроме МИДА-13П-К(Н)) | УР2 |
| Разъем 2РМТ14-4-1 (Кроме МИДА-13П-К(Н)) | УР3 |
| Разъем 2РМГ22-4-3 (Кроме МИДА-13П-К(Н)) | УР4 |
| Разъем 2РМГ22-4-3 (Кроме МИДА-13П-К(Н)) | УР5 |
| Соединитель DIN 43650 типа DIN A (только для МИДА-ДИ-13П-М) | G |
| Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой под металлорукав Ø 14 мм (Только для МИДА-13П-Вн) | ПБ |
| Сальниковый прямой металлический под кабель до Ø 10 мм с гайкой под металлорукав Ø 14 мм (Только для МИДА-13П-Вн) | УБ |

Таблица №2.

| Обозначение | Конструктивные особенности |
| --- | --- |
| МИДА-13П (Ех, Вн) | Датчики с пассивной компенсацией погрешностей в диапазоне рабочих температур; корректировка НУЛЯ и ДИАПАЗОНА производится с помощью переменных резисторов |
| МИДА-13П (Ех, Вн)-В | Высокоточные датчики: алгоритмическая компенсация погрешностей в диапазоне рабочих температур; корректировка НУЛЯ производится с помощью устройства обнуления |
| МИДА-13П (Ех, Вн)-К | Высокоточные датчики: математическая компенсация погрешностей в диапазоне рабочих температур |
| МИДА-13П (Ех, Вн)-КН | Высокоточные датчики с перенастройкой диапазона измерений, проводимой посредством устройства переключения диапазона; корректировка НУЛЯ производится с помощью устройства переключения диапазона или устройства обнуления |
| МИДА-13П (Ех, Вн)-Г | Датчики со сменным блоком грозозащиты для предохранения датчика от воздействия импульсно-волновых перегрузок, вызванных грозовыми разрядами и промышленными наводками |
| МИДА-ДИ-13П-М | Датчики давления МИДА-ДИ-13П-М, предназначенные специально для применения в системах контроля расхода теплоносителей в ЖКХ и имеют ограниченный ряд верхних пределов (от 0,6 МПа до 2,5 МПа). |